采购编号：LAJJ-202101

六安市医疗紧急救援中心院前急救器材设备采购

询 价 文 件

采购人：六安市医疗紧急救援中心

2021年2月

六安市医疗紧急救援中心院前急救器材设备

采购询价公告

六安市医疗紧急救援中心就下列所需器材设备进行询价采购，欢迎符合相关条件的投标人参加。

一、采购项目名称及内容：

1、项目编号：LAJJ-202101

2、项目名称：六安市医疗急救中心院前急救器材设备采购项目

3、项目类别：设备类

4、项目单位：六安市医疗紧急救援中心

5、资金来源：财政专项资金

6、项目预算：140000.00元（人民币）

7、标段（包别）划分：共分2个包，其中第1包为六安市医疗急救中心院前通讯设备更换项目，预算金额52000.00元（人民币）；第2包为六安市医疗急救中心院前急救训练器材项目，预算金额88000.00元（人民币）。

二、投标单位资格条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人须具有有效的营业执照或三证合一，且具有独立法人资格，具有从事本项目的能力；

3、本项目不接受联合体投标；

4、供应商有下列情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

(3）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(4）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、投标文件接收：

1、本项目共两包，投标人在投标报名时需分别下载所投标段的招标文件。

2、投标文件递交截止时间：2021年3月2日。

3、投标文件送达地址：六安市梅山中路六安市医疗紧急救援中心8楼综合科（备注：外地企业可快递至此，以签收时间为准）。

四、联系方式：

联系人：时全    电话：0564-3377120

五、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：六安市医疗紧急救援中心院前急救器材设备政府采购项目 采购编号：LAJJ-202101 包别划分：共分2包 |
| 2 | 询价有效期：开标后30天 |
| 3 | 询价方式：网上询价 投标时间及地点：详见询价公告 投标文件上传截止时间及开标时间：详见询价公告。 |
| 4 | 合同签订地点：六安市医疗紧急救援中心指定地点 供货服务期限：自合同签订日起15个工作日完成供货服务并安装调试到位 供货服务地点：六安市医疗紧急救援中心指定地点 |
| 5 | 质保期：验收合格之日起一年 付款方式：安装调试到位,经验收合格后一次性支付全款 |
| 6 | 备注一： 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人： （1）投标人被人民法院列入失信被执行人的； （2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； （3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （5）投标人被政府采购部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、不良信用记录查询渠道如下： (1)失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）行贿犯罪档案； （3）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （5）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 3、询价时，投标人应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录承诺并加盖投标人电子签章。如有虚假，将取消成交资格并按有关规定处理。 |
| 7 | 备注二： 特别提醒：投标人参与项目采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将严肃查处。 |

六、投标单位资格：详见询价公告投标单位资格条件

七、投标文件里必须提交的资格证明文件

1、法人授权委托书及被授权委托人身份证扫描件件（或法人身份证明扫描件）；

2、有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）扫描件；

3、无不良信用记录声明函、无重大违法记录声明函；

4、投标人认为有必要提交的其他证明文件扫描件。

注：资格证明文件为必备条件，所提供的材料必须在有效期内，须年检的证件，年检章应清晰，如有一项未提供或所提供的证件不在有效期内，在资格性审查时将视其为不合格，其投标无效。成交后签订合同时以上资格证明文件均须提供原件备查。

八、投标文件的提交

1.投标文件应密封并应在封口处加盖投标人单位公章。

2.法人授权委托书及被授权委托人身份证复印件（或法人身份证明）一份。

九、报价响应须知

1.投标人应当按照询价文件的规定一次报出不得更改的价格。

2.投标报价应含本项目中所有服务内容全部费用。投标报价应含有所投货物的所有税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、检测验收等环节所发生的一切费用。响应报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的投标文件无效。

3.产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4.投标人应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。采购人联系方式：时全    电话：0564-3377120

采购人向投标人提供的现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5.投标人应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

十、评审方法及废标

1、本项目分2包，每包只确定一个中标候选人。

2、本次招标项目采购活动将采用最低评标价法方法评审。

最低评标价法：是指在符合采购需求，质量和服务相等的前提下，投标报价最低的投标人为成交候选人的评标方法。

3、确定成交候选人：投标文件满足询价文件全部实质性要求且投

标报价最低的投标人为排名第一的成交候选人。投标报价相同时，采取询价小组现场随机抽取方式确定排名。

4、询价过程中，如果询价小组一致认定投标单位报价不合理的，可以要求投标单位提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即无效投标。

十一、确定成交供应商与签订合同

1、经询价小组评审确定的成交候选人名称和成交金额，六安市医疗紧急救援中心将在刊登本次询价公告的媒体上发布成交公告，公告期满无异议后以书面形式向成交人发出成交通知书。

2、成交人应按规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

3、采购双方必须严格按照询价文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

4、合同签订后成交人不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

十二、澄清及变更

询价公告及询价文件如有澄清或变更，我中心将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

十三、项目验收

项目完成后，采购人进行验收时，应成立3人以上（由合同双方、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

验收若产生费用，均由合同乙方（成交人）承担。

十四、采购需求：

第一包：六安市医疗急救中心院前通讯设备更换项目

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字对讲机系统基站 | 1台 | （1）系统产品应采用PDT数字集群标准，采用TDMA双时隙技术，在相同带宽下，通话容量提高一倍。 （2）支持端到端的加密功能，支持移动终端之间的语音加密，提高指挥调度工作的机密性。 （3）支持跨基站无缝漫游，移动终端在跨基站漫游时，不需要越区切换，不用进行位置登记。 （4）考虑到后续信号覆盖，要求无须更换基站，具备升级成数字同播的功能。 （5）基于全IP架构，具有强大的IP交换能力。设备可以灵活布置在网络的各个位置，方便增删网络节点。 （6）具备丰富的调度、语音功能，提供单呼、组呼、全呼、紧急呼叫等基本语音业务，支持文本短数据传输、短数据上拉和紧急报警等数据业务，提供二次开发接口、具备与外网互连互通的高级业务功能。 ★（7）基站技术参数要求： 频率范围：400-470MHz；信道间隔：12.5KHz；频率稳定性：±0.5 ppm；发射功率：5-50W可调；工作温度范围：-30℃ ~ +60℃；LCD显示屏：≥220*176 像素，≥262000 色，≥2.0 英寸，4行。 基站信道机采用DC外置供电接口，提升散热可靠性；主机操作面板带信道显示，具备信道调节按钮，方便本地操作与查看信道机的工作状态；在数字和模拟模式下，均能够开启前面板喇叭，进行通话监控，功放散热器温控散热风扇外置，确保发射机于高功率状态下稳定工作。 ★（8）系统须接入六安市紧急救援中心指挥调度平台，实现完全的兼容，互联互通。 ★（9）无须终端调试，要求系统调试完成后能无缝接入现有所有在用数字对讲机和数字车载台。 ★（10）中标供应商须在中标后签订合同前提供样机进行演示，如不能提供演示或与演示内容招标要求不符合，采购人将拒绝接受其货物，并报相关部门进行处理。 |  |
| 2 | 中继台电源 | 1台 | 1.DC13.8/10A 2.输入电压：AC220V±10% 3.输出电压：13.8VDC±0.5VDC 4.制式：线性电源 |  |
| 3 | 带通双工器 | 1个 | 1、工作频率：400-470MHz； 2、输入阻抗50Ω； 3、最大输入功率100W； 4、插入损耗：1.2dB； 5、抑制度：75dB；频率间隔：10MHz；带宽：2MHZ。 |  |
| 4 | 同轴连接器 | 6个 | 1、频率范围：0～11GHz 2、内导体间拔出力：≥0.56N 3、接触电阻内导体间：≤10mΩ 4、外导体间：≤2.5mΩ 5、绝缘电阻：≥5000mΩ |  |
| 5 | 射频同轴电缆线 | 50米 | 1、内导体外径：￠4.83mm， 2、外导体外径：￠13.90mm， 3、450M频段最大传输损耗:4.75dB； 4、最小弯曲半径：1.3:1； 5、工作温度：-40℃--+80℃； 6、工作频率上限：5GHZ。 |  |
| 6 | 室外全向天线 | 1根 | 1、频率范围:136-174MHz 350-480MHz 2、阻抗：50Ω 3、驻波比：≤1.2 4、增益：5dBi 5、极化方式：垂直 6、避雷保护：直流接地 7、耐功率：100W 8、接头形式：N-K |  |
| 7 | 同轴避雷器 | 1个 | 1、工作频率:0～11GHz 2、最大持续电压Un：≤70 3、最大通流容量：10KV 4、限流电压：≤650V 5、插入损值：≤0.2dB 6、驻波比：<1.2 |  |
| 8 | UPS | 1台 | 主机含电池，要求后备时间不小于4小时 |  |
| 9 | 辅材 | 1套 | 配套安装调试辅材 |  |

第一包备注：

1.投标人拟供的货物质量及性能，不能低于文件规定的质量及性能指标。

2.标注★项为重要指标，投标产品有 1 项不满足，视为无效投标， 非标注★项≥3 项不满足，视为无效投标。产品参数为产品最终供货验收依据，必须真实响应。
3、投标报价须含设备购置、安装、调试、送货、培训等所有与本项目相关的一切费用。

第二包：六安市医疗急救中心院前急救训练器材项目

| 训练项目名称 | 产品名称 | 数量 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏 | 全身心肺复苏模拟人 | 1 | ★1、全身心肺复苏模型，符合2015版国际复苏指南对QCPR高质量心肺复苏设定的新标准。产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)所投设备需要原厂家授权，原厂家保修服务1年。模型可支持液晶显示反馈装置通过传感器同步提供的QCPR操作反馈包含： 1.1 按压位置 1.2 按压频率数据 1.3 按压力度 1.4 按压后胸廓回复完整性 1.5 给气肺部充盈度 1.6 胃胀气提示 1.7 CPR过程中按压时间的百分比，并可通过总结反馈来客观评估学生的操作表现。 2、模型可真实模仿人体功能和解剖标志，精确解剖标记便于按压点的识别；正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管；声效提示通气是充足, 不足还是过量；可真实模拟颈动脉搏动，人工呼吸时胸部起伏。 - 模型胸部配备了三种可更换的按压弹簧用以模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加25kg、40kg、和60kg的不同按压力度在瘦小、标准、和肥胖病人身上达到胸廓下沉5厘米的要求。 4、操作时可选择三种模式：实时反馈模式、考核 (隐藏反馈)模式、和总结反馈模式。 4.1实时反馈模式能显示按压深度(过浅, 足够)、按压速率 (过慢，正确，过快)、回弹 (不完全，完全)及按压位置过低； 4.2考核模式在考核中，不会显示任何操作数据只显示训练定时器； 4.3 CPR总结反馈显示: 4.3.1按压得分(XX %)：训练的按压总分，用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。最主要的错误会不停闪烁。 4.3.2通气得分 (XX %)：指通气的总分值，用来计算得分的因数为通气量和通气率。通气量最主要的错误（如有）会以短动画的方式显示出来。 4.3.3按压总时间: 每分钟按压百分比显示，用以测试操作者是否达到新指南要求的80%时间比率。 5、在进行BLS基础生命支持训练或考核时，导师可以通过一个心肺复苏技能训练考核报告仪无线连接1- 6 个模型、同时查看及管理1-6名学员的操作实况与数据。 6、在人工通气时，通过声效提示通气是充足、不足还是过量。 7、可以真实模拟颈动脉的搏动，人工呼吸时胸部起伏。 8.1电源为可充电的锂电池，充电和供电通过新USB－C接口，新充满电的电池运行时间34小时，充电时间：0%~90% 3小时，90%~100%<1小时，电池寿命大于 700次充电，模型可以用手机或平板免费下载iOS 系统的 QCPR Instructor / QCPR Learner 心肺复苏软件进行反馈练习； 8.2 模型自带2种连接显示器设备信号：有线连接、无线蓝牙信号。 9、复苏模拟人电子显示器小巧，易携，轻便，为基础生命支持培训导师提供一个性价比高的提供实时反馈工具, 并通过装置上的总结反馈来客观地评估学生的表现。 10、电子显示器使用模型的电源打开, 没有显示器电量不足的问题。 ★11、电子显示器有三种使用模式：实时反馈模式、考核 (隐藏反馈)模式、和总结反馈模式。 11.1实馈时反模式能显示按压深度(过浅, 足够)、按压速率 (过慢, 正确, 过快)、回弹 (不完全, 完全)及按压位置过低； 11.2考核模式在考核中，不会显示任何操作数据只显示训练定时器。 11.3 CPR总结反馈显示: 11.4按压得分(XX％)：训练的按压总分，用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。最主要的错误会不停闪烁。 11.5通气得分 (XX％)：指通气的总分值，用来计算得分的因数为通气量和通气率。通气量最主要的错误（如有）会以短动画的方式显示出来。 11.6按压总时间: 每分钟按 压百分比显示，用以测试操作者是否达到新指南要求的80%时间比率。 ★11.7模型可以用手机或平板免费下载iOS 系统的 QCPR Instructor / QCPR Learner 心肺复苏软件进行反馈练习； 12. 模型同时可选配 简单，非铰接式手臂及双腿 铰接式手臂及双腿具备逼真的活动能力及重量 铰接式手臂及双腿具备逼真的活动能力及重量，并有模拟割伤/破裂、骨折及烧伤伤口供选择。 13.模型支持后期添加选配复苏模拟人报告仪功能 13.1复苏模拟人报告仪可选择Feedback实时反馈、 Blind (Testing) 考核、 Debrief 评估三种操作模式，和两种用户模式: 学生模式、导师模式； 13.2培训测试的模式下: 一人CPR，双人CPR，只按压或只通气，均可选； 13.3复苏模拟人报告仪的实时反馈数据： 13.3.1按压（Compression）：按压深度，按压间隙和按压频率 13.3.2通气（Ventilation）：通气潮气量及通气频率 13.3.3手位错误显示以及手离开时间：在CPR时，按压过程时手离开模型的时间 13.4复苏模拟人报告仪的评估模式数据： 13.4.1分数: 整体分数、按压分数、通气分数及通气按压比 13.4.2按压：按压数目，平均深度，按压间隙、深度正确（%），按压速度和平均按压速率的正确率（%） 13.4.3通气：通气次数、平均通气量， 通气不足、正确通气以及过度通气的比率（%）， 13.4.4其他: 整体时间， 完成30:2周期的个数，平均给予通气和正确手放置的时间 13.5可直接在复苏模拟人报告仪上浏览培训记录，也可将培训记录传输到PC，可以浏览、打印和远程存储； 13.6复苏模拟人报告仪可选配功能：无线连接心率除颤功能的复苏模拟人，可以通过复苏模拟人报告仪控制和调节改变心率、并进行除颤操作管理，可自行编辑病例和下载AHA 病例，护理大联盟病例，美国儿科协会病例等国际认证病例。 13.7复苏模拟人报告仪在进行BLS基础生命支持训练或考核时，导师可以通过一个报告仪无线连接1- 6 个复苏模拟人模型、同时管理1-6名学员的操作实况。设备自带无线蓝牙信号可同时连接多台模型。 13.9通过复苏模拟人报告仪可以查看该模拟人上的心肺复苏总按压次数，以便于维护及保养模拟人。 |  |
| 气管插管 | 气道管理模型 | 1 | 1.产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。 2.产品须通过国际TUV无毒发散性认证,提供证明文件。 3.气道管理模型可以真实模仿一个沒有麻醉情況下的病人。作气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，可真实模仿多种病理、生理情况。 4.可经口、鼻气管插管练习，可以插入喉罩(LMA)和复合插管，复苏球通气练习。 ★5.配有单独的气道解剖示教模型，真实的解剖特征可以有效地示范讲解气道解剖结构/Sellick手法/气道痉挛。 6.模拟喉部痉挛，手动产生舌肿胀，用以模拟气道梗塞或舌水肿, 模拟相关并发症，增加插管难度。 ★7.可以模拟呕吐功能，增加插管难度。 8.模拟颈动脉搏动，模拟人正常体位时气道自然关闭、正确的仰头举颏手法才可打开气道。 9.可以练习清除呼吸道异物阻塞和分泌物，液体异物吸引的操作练习。 10.通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道。 11.可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习。 ★12.插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）；可以模拟胃胀气和呕吐情况。 13.插管过深可能会导致单侧（右侧）肺扩展和胃扩展。 14.可以进行光导气管插管的使用练习。 15.可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习。 16.模型固定在训练板上, 容易使用。配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。 ★17.可结合选配的支气管树，作支气管纤维镜检查的训练(到支气管第三级)。 |  |
| 止血包扎 | 高级高位包扎模型 | 2 | 1、模型由特殊材料制成，柔软有弹性。 2、模拟头颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断。 3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法、帽式包扎法、面具式包扎法、单眼包扎法 4、可以演示绷带缠绕好的其两断端固守的方法 5、手臂保持轻度外旋，便于包扎 6、提供绷带、三角巾 |  |
| 止血包扎 | 高级低位包扎模型 | 1 | 1、模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断。 2、模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。 3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。 4、可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。 5、提供绷带和三角巾。 |  |

第二包备注：

1.投标人拟供的货物质量及性能，不能低于文件规定的质量及性能指标。

2.标注★项为重要指标，投标产品有 1 项不满足，视为无效投标， 非标注★项≥3 项不满足，视为无效投标。产品参数为产品最终供货验收依据，必须真实响应。
3、投标报价须含设备购置、安装、调试、送货、培训等所有与本项目相关的一切费用。

4、中标供应商中标后需在设备供货前向采购人提供制造商或总代理商出具针对本项目的授权书及一年产品质保服务函。

投标文件格式

采购 （第  包）

投

标

文

件

投标单位：

年 月 日

投标文件资料清单

附件一、报价单

附件二、主要成交标的承诺函

附件三、投标人情况综合简介

附件四、响应函

附件五、无不良信用、重大违法记录声明函

附件六、询价响应表

附件七、中小企业投标声明函

附件八、其他文件

附件九、法人授权书

### 附件一　　　　　　　　报价单

| 货物名称 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 合计报价（大写）： |  |  |  |  |
| 产品质量及售后服务承诺： |  |  |  |  |

公章：

日期：

### 附件二　　　　　　　　　主要成交标的承诺函

致：　　　　　　　　　　　（采购人）

我公司同意评审结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：投标文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

| 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

- 表中所列内容应为满足本项目要求的主要成交标的；

2、本页《主要成交标的承诺函》由供应商填写。

公章：

日期：

### 附件三　　　　　　 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

| 政府采购投标人信息表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称（包别）： |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号： |  |  |  |  |  |  |
| 项目信息 | 企业全称 |  |  |  |  |  |
| 企业基本信息 | 公司地址 |  |  | 联系人及联系电话 |  |  |
|  | 是否在皖设立分支机构 |  |  | 分支机构分类 |  |  |
|  | 企业规模 |  | 注册资本 |  | 总资产 |  |
|  | 企业性质 |  | 所属产业 |  | 所属行业 |  |
|  | 是否特殊企业 |  | 就业人数 |  |  |  |
| 投标人电子签章： 填表日期： |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、请填表人认真、准确填写，并加盖单位公章，为便于成交后进行政府采购合同备案，请填写完整。

2“分支机构分类”对应填写“分公司”、“办事处”“其他分支机构”。

3、“企业规模”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。

4、“注册资本”、“总资产”等金额均以“万元”为单位。

5“企业性质”对应填写“国有及国有控股”、“民营企业”、“集体企业”、“中外合资”、“外商独资”。

6、“所属产业”对应填写“第一产业”、“第二产业”、“第三产业”。第一产业是指农林牧渔业;第二产业是指采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业;第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

7、“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿餐饮业”、“信息传输和信息服务业”、“房地产业”、“其他”。

8、“是否特殊企业”对应填写“军转自主择业创业企业”、“残疾人就业企业”、“再就业扶持企业”、“高新技术企业”、“软件企业”、“监狱企业”、“非特殊企业”。

### 附件四　　　　　　　　　　　　响应函

致：　　　　　　　　　（采购人）

根据贵方　　　　　　　　　　　　　　项目，编号： 　　　   询价公告，我方正式授权下述签字人（姓名）代表供应商（供应商全称）。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。按本次询价文件规定及报价承诺供货及安装。

2、我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

3、我方已详细审核本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如果有的话），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款（包括询价时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我方同意从供应商须知规定的询价日期起遵循本询价文件，并在供应商须知规定的询价有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在询价现场规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的投标文件可被贵方拒绝。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

7、我方对投标文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

8、与本询价有关的通讯地址：

电话：

投标人基本账户开户名：

账号：

开户行：

公章：

日期：

### 附件五　　　　　　　无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

公章：

日期：

无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公章：

日期：

附件六　 　　　　　　　　询价响应表

| 按询价文件规定填写 |  |  | 按供应商所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：采购需求响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 技术规格及配置 | 品牌、型号、技术规格及配置、材质 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 第二部分：其他响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 询价文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 供货期响应 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 其他响应 |  |  |  |

公章：                                        日期：

注：

1、投标人必须逐项对应描述货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、投标人所供产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。

### 附件七              中小企业投标声明函

（非中小企业投标，不需此件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加某项目采购活动（项目编号：某编号）由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公章：

日期：

### 附件八　　　　　　　　其他文件

提供询价文件要求的和投标人认为有必要提交的相关资格证明、证书、承诺函等扫描件。

### 附件九              法人授权书（参考格式）

致：六安市医疗紧急救援中心

本授权书声明：                （投标单位名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就HQCGZX-     号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：                     固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：                固定电话：                                                                                  投标人名称：                （公章）

日      期：

法定代表人身份证复印件

此处贴法定代表人身份证正面

此处贴法定代表人身份证背面

法定代表人手机号码：                             ；

法定代表人办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印件必须清晰，如法定代表人的姓名、身份证号不清晰，投标文件不能进入复审。（上述身份证复印件仅需在投标文件正本中按制式规格贴，副本中不需要贴）。

代理人（被授权人）身份证复印件 此处贴代理人（被授权人）身份证正面

此处贴代理人（被授权人）身份证背面

代理人（被授权人）手机号码：                             ；

代理人（被授权人）办公电话：                             。

特殊说明：上述身份证复印件必须清晰，如代理人（被授权人）的姓名、身份证号不清晰投标文件不能进入复审。（上述身份证复印件仅需在投标文件正本中按制式规格贴，副本中不需要贴）。